## Foglio1
Richiesta di Offerta (RDO) attivata sul MEPA, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n.36/2023, per l’affidamento, annuale, della fornitura di raccoglitori per urina sterile da letto a circuito chiuso, occorrenti alle UU.OO. dei PP.OO. dell’ASM. ALLEGATO 2
Lotto n.1 | DESCRIZIONE | Quantità Richiesta | CODICE PRODOTTO | CND ove previsto | REP ove previsto
| RACCOGLITORE PER URINA STERILE DA LETTO A CIRCUITO CHIUSO: il raccoglitore per urina deve essere a circuito chiuso: - in PVC neutro trasparente in uno dei due lati, compatibile con prodotti farmaceutici e disinfettanti, con tessuti e liquidi biologici; - di capacità di circa 2 litri, con una scala graduata impressa in modo indelebilesul lato trasparente che consenta una corretta lettura dell'urina anche a quantità inferiori ai 100ml; - sigillato in modo da garantire la massima sicurezza; - fornito di supporto di sostegno in plastica sufficientemente robusto per essere appeso al letto senza possiboilità di rottura; - dotato di rubinetto di scarico valvola antireflusso e filtro; - con tubo di lunghezza non inferiore a 120 cm di rigidità tale da impedire la formazione di eventuali pieghe di occlusione e sufficientemente morbido ed elastico, dotato di punto di prelievo campione urina fresca, stringitubo e raccordo universale a cono che permetta di connetterlo ad ogni guaina o catetere e in modo il più asettico possibile; - il raccordo deve essere dotato di capsula di copertura; - sterile | 30000