## Foglio1
Richiesta di Offerta (RDO) attivata sul MEPA, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n.36/2023, per l’affidamento, annuale, della fornitura di un sistema di rilevazione del tempo di coagulazione del sangue ATC, occorrente all’U.O.C. Cardiologia-UTIC del P.O. di Matera ALLEGATO 2
Lotto n.1 | DESCRIZIONE | Quantità Richiesta | CODICE PRODOTTO | CND ove previsto | REP ove previsto
| SISTEMA DI RILEVAZIONE DEL TEMPO DI COAGULAZIONE DEL SANGUE ATC: Il sistema deve essere in grado di effettuare lo studio in vitro dei parametri della coagulazione del sangue, fornendo al medico risultati rapidi di qualità da Laboratorio che supportino le decisioni cliniche durante le procedure interventistiche. L’apparecchio è di vitale importanza in quanto utilizzato in tutte quelle procedure tipo: Contropulsazione Aortica, Sistema Impella, Angioplastica Coronarica, Stenting Carotideo e Aortico, dove è di fondamentale importanza tenere in costante ed immediato controllo il tempo di coagulazione attivato (ACT). Caratteristiche tecniche Analizzatore: - Portatile; - Di facile utilizzo; - Con batterie ricaricabili per essere utilizzato senza alimentazione; - Strisce reattive o cartuccia; - Connessione LIS tramite porta Ethernet per scarico dati e stampante esterna per stampa dei risultati. Nella fornitura bisogna richiedere: carta per stampante, eventuali pipette o provette per trasferimento del campione all’apparecchio. COMPOSTO DA: - 1 ANALIZZATORE - 500 STRISCE REATTIVE O CARTUCCE | 1 ANALIZZATORE 500 STRISCE REATTIVE O CARTUCCE