## Foglio1
Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi richiesti
| Articolo | Quantità Richiesta | CODICE | CND | REP
lotto 1 | FORNITURA ANNUALE GUAINA COPRI SONDA MONOUSO PER SONDE ECO-TRANSESOFAGEO con le seguenti caratteristiche: montata su un applicatore per una più facile scorrevolezza in fase di utilizzo, in materiale poliuretano (latex free) sterile, morbida, pieghevole e confortevole, adattabile alle diverse sond einc ommercio, resistente alla rottura, dimensioni CA. 4,6 - 2,5 x 122 cm, che rispetti i requisiti della Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CEE sui dispositivi medici. COMPATIBILI CON ECOGRAFI: PHILIPS EPIC 7C/GE VIVID E80 | 1200