## Foglio1
Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi richiesti
| Articolo | Quantità Richiesta | CODICE | CND | REP
lotto 1 | FORNITURA BIENNALE GUIDE URETERALI TIPO SENSOR STRAIGHT TIP IN NITINOLO 0.035 X 150 CM con punta movibile di 3 cm e Hydro pass coating di 5 cm indispensabili per l'attività endoscopica di sala operatoria. | 500