## Foglio1
Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi richiesti
| Articolo | Quantità Richiesta | CODICE | CND | REP
lotto 1 | SONDA PER L'ASPIRAZIONE DEL MUCO NEL TRATTO TRACHEO-BRONCHIALE CON VALVOLA DI CONTROLLO STERILE MONOUSO con le seguenti caratteristiche: in PVC, lunghezza circa 50 cm, estremità distale con punta smussata atraumatica (arrotondata e liscia) aperta con due fori laterali ellittici per una massima aspirazione e ridotto rischio di occlusione, estremità prossimale dotata di valvola per il controllo dell'aspirazione desiderata e l'aspirazione intermittente, agendo manualmente sul foro della valvola stessa, senza la necessità di accendere e spegnere la pompa di aspirazione; raccordo conico collegato alla valvola, colorato secondo il codice convenzionale della misura CH e fornito di attacco standard per aspiratore, privo di lattice (latex-free), monouso in singola confezione sterile, misure da CH 6 a CH 18 | 80000