## Foglio1
Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi richiesti
| Articolo | Quantità Richiesta | CODICE | CND | REP
lotto 1 | ELETTRODI MONOUSO ANALLERGICO PER ECG IN GEL SOLIDO AD ALTA CONDUTTIVITA', DIMENSIONI CIRCA 45X48 MM, SENSORE IN ARGENTO/ARGENTO CLORURO, CONNESSIONE UNIVERSALE CON ATTACCO A BOTTONE CENTRALE IN ACCIAIO INOX, PER LA REGISTRAZIONE DI ELETTROCARDIOGRAMMA A RIPOSO. MISURA ADULTI E PEDIATRICO. SUPERFICIE ELETTRODO COMPRESA TRA 4 E 7 CMQ AD ALTA ADESIVITA'. L'ADESIVO DEVE ESSERE DI GRADO MEDICALE, IPOALLERGENICO, CHE DEVE GARANTIRE UNA FORTE ADESIVITA' ANCHE IN PAZIENTI IN MOVIMENTO E UNA RIMOZIONE FACILE E INDOLORE. IN CONFEZIONI PRIMARIA CONTENENTE N. 50 ELETTRODI, RICHIUDIBILE SU SE STESSA, MARCHIO CE | 1200000