Si richiede intervento manutentivo sui seguenti beni, con sostituzione di eventuali pezzi, si prega di compilare i campi mancanti nella compilazione dell’offerta.

L’offerente dovrà anche curare la consegna presso il domicilio dei pazienti indicati dall’Ufficio Protesica senza ulteriori costi a carico dell’ASM

Base d’asta € 1.240,00

Ai sensi dell’art. 120 co. 1 del Dlgs 36/2023, l’ASM potrà attivare un’opzione di rinnovo del servizio  per ulteriori 24 mesi per un valore di pari importo.

Il totale complessivo dell’affidamento, comprensivo delle opzioni, è di € 2.480,00.

| ARTICOLO | DESCRIZIONE ATTIVITA’ | QUANTITÀ | COSTO | COSTO TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARDEA START 3 GO TRANSITO MORETTI CP105-43 | - regolazione freni - sblocco e correzione canne anterìdri - serraggio ruote - sanificazione |  |  |  |
| ARDEA ELIOS ACT MORETTI CP780-43 | - Serraggio ruote - sanificazione |  |  |  |
| ARDEA START 3 GO MORETTI CP1O5-43 | - Regolazione cuscinetti forceIIa - Regolazione freni - Riallineamento telaio - Sanificazione SD - Sostituzione pedana DX |  |  |  |
| VERMEIREN 5144969/44 | - Regolazione e serraggio varie componenti - Regolazione freni sanificazione |  |  |  |
| FLEXA 43 LEGGERA INTERMED S.N. A973953336 | - Regolazione freni - Sanificazione - sostituzione tela seduta racciolo sx |  |  |  |
| PROGEO BASIC LIGHT REHA TEAM S.N. 2O23BL51306 | - Sostituzione monoguida - serraggio ingranaggi - regolazione freni - sanificazione - sostituzione camere d’aria 24*1 - sostituzione pelotte - sostituzione pedana |  |  |  |
| SURACE 787 GRAZIA | - Serraggio ingranaggi - sanificazione |  |  |  |
| WIMED LIGHT PLUS 4O S.N. 15350016 | - Lubrificazione braccioli - regolazione freni - sostituzione pedana dx - sanificazione |  |  |  |
| BASIX2 SUNRISE BREEZY S.N. 074102-003 | - Regolazione pedana - sanificazione |  |  |  |
| VERMEIREN JAZZ - SSO 4020916/44 | - Regolazione freni - Sanificazione - serraggio |  |  |  |
| EUREKA2 SURACE S.N. 534O77 | - Revisione - Regolazione freni - Sanificazione - sostituzione camera d’aria 24*1 3/8 |  |  |  |

Si precisa che i beni oggetto dell’offerta dovranno essere consegnati presso il domicilio del paziente interessato nel territorio ASM entro il termine di giorni 7(SETTE) dall’ordine.

Gli offerenti potranno richiedere informazioni e notizie circa i singoli specifici pazienti al RUP  Dottor Graziano Michele Iuliano tramite piattaforma MEPA/CONSIP o in caso di necessità a graziano.iuliano@asmbasilicata.it o in subordine 0835/253524

L’O.E. aggiudicatario dovrà garantire l’installazione in loco nonché l’assistenza tecnica