## Foglio1
Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi richiesti
N. Lotto | CIG | Articolo | Quantità Richiesta | CODICE | CND | REP
Lotto 2 |  | RETE ELASTICA TUBOLARE chiusa dotata di elevata elasticità e resistenza in fibra sintetica e/o cotone elasticizzato, avente anima di materiale gommoso. La scheda tecnica dovrà essere comprensiva dei seguenti dati: - calibro; - numero catenelle; - estensione laterale in mm (a riposo, in tensione, ritorno a riposo), - composizione quali/quantitativa dei materiali usati. Ogni singola confezione deve avere le seguenti caratteristiche: - scatola esterna con adeguata apertura da cui fuoriesca la benda con una estremità per il prelievo del tubolare in pezzi di lunghezza desiderata; - l’involucro deve potersi mantenere integro fino ad esaurimento del contenuto. Etichette seconda la normativa vigente. Lunghezza in estensione max 50 m.
|  | calibro 3 (unità di misura metri) | 50
|  | calibro 4 (unità di misura metri) | 5000
|  | calibro 5 (unità di misura metri) | 10000
|  | calibro 6 (unità di misura metri) | 10000
|  | calibro 7 (unità di misura metri) | 20000
|  | calibro 8 (unità di misura metri) | 10000