## Foglio1
Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi richiesti
| Articolo | Quantità Richiesta | CODICE | CND | REP
| GUAINA COPRISONDA MONOUSO PER SONDE ECO TRANSESOFAGEO: con le seguente caratteristiche tecniche: 1 - deve essere posizionata sull'applicatore per una pià facile scorrevolezza in fase di utilizzo; 2 - deve essere in poliuretano latex free, sterile, morbida, pieghevole, e confortevole adattandosi facilmente alle molteplici sonde in commercio e resistente alle rotture; 3 - deve soddisfare i requisiti della direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CEE sui dispositivi medici; 4 - dimensioni ca. 4,6-2,5 x 122 cm (COMPATIBILI CON I SEGUENTI ECOGRAFI: PHILIPS EPIC 7C e GE VIVID E80). RICHIESTA CAMPIONATURA DI ALMENO N. 3 PEZZI. FABBISOGNO BIENNALE | 420