# RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “IN SERVICE PER LA DURATA DI 550 GIORNI DI N. 150 VENTILATORI POLMONARI PRESSOMETRICI BI-LEVEL, COMPRENSIVA  DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SUBENTRO A PAZIENTI GIA’ ARRUOLATI” AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023.

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Sommario

Art. 1. - Oggetto dell’appalto	4

Art. 2. - Descrizione della servizio oggetto dell’appalto	4

Art. 3. - Durata e importo dell’appalto	6

Art. 5. - Direzione dell’esecuzione del contratto	10

Art. 6. - Verifiche e controlli svolgimento della fornitura	11

Art. 7. - Divieto di interruzione della fornitura	11

Art. 8. - Sospensione dell’esecuzione del contratto	12

Art. 9. - Modifiche della fornitura	12

Art. 10. - Personale impiegato nel servizio	12

Ove applicabile nell’ambito della fornitura oggetto dell’affidamento:	12

Art. 11 - Responsabilità dell’aggiudicatario e copertura assicurativa	13

Art. 12. - Penali	13

Art. 13. - Risoluzione del contratto	14

Art. 14. - Fallimento e decesso	15

Art. 15. - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	15

Art. 16. - Recesso	15

Art. 17. - Subappalto	16

Art. 18. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	16

Art. 19. - Sicurezza sul lavoro	16

Art. 20. - Regolarità contributiva e retributiva	17

Art. 21. - Corrispettivi	17

Art. 22. - Fatturazione e pagamenti	18

Art. 23. - Tracciabilità dei flussi finanziari	18

Art. 24. - Garanzia definitiva	18

Art. 25. - Spese, stipula e registrazione del contratto	20

Art. 26. - Controversie	20

Art. 27. - Trattamento dei Dati Personali e Privacy	20

Art. 28. - Norme di rinvio	21

## Art.  - Oggetto dell’appalto

L’appalto consiste nell’affidamento della “FORNITURA IN SERVICE PER LA DURATA PER LA DURATA DI 550 GIORNI DI N. 150 VENTILATORI POLMONARI PRESSOMETRICI BI-LEVEL, COMPRENSIVA  DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SUBENTRO A PAZIENTI GIA’ ARRUOLATI”

In considerazione della natura stessa della fornitura, si ritiene opportuno evidenziare che le quantità stimate in fabbisogno devono considerarsi meramente indicative e non costituiscono in nessun caso obbligo contrattuale per l’Amministrazione contraente, la quale provvederà ad ordinare le forniture per le quantità che si rendessero effettivamente necessarie all’espletamento della propria attività istituzionale.

Per tale ragione, gli ordinativi verranno emessi sulla base delle effettive necessità, senza che l’operatore economico possa subordinare l’evasione dell’ordine a quantitativi minimi. L’Aggiudicatario, pertanto, sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotto che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, alla scadenza del contratto, risultassero diverse da quelle riportate nell’offerta economica.

Per quanto innanzi, i quantitativi non sono vincolanti e concorrono esclusivamente alla determinazione dell’importo indicativo della fornitura.

Resta, pertanto, inteso che:

- il fornitore si impegna a consegnare il prodotto richiesto dall’Amministrazione fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile;

- il contratto si intenderà cessato al raggiungimento del suddetto importo massimo spendibile.

## Art.  - Descrizione della servizio oggetto dell’appalto

La presente procedura ha per oggetto la fornitura in service per la durata di 550 GIORNI DI N. 150 VENTILATORI POLMONARI pressometrici bi-level COD 04.03.12.009 (DPCM del 12/01/2017),  comprensiva di materiale di consumo per il subentro a pazienti gia’ arruolati,  con il criterio del prezzo più basso ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e smi. Ove intervenga l’affidamento della corrispondente gara regionale presso la SUA-RB il presente affidamento si interromperà ipso iure.

I dispositivi/macchine devono essere dotati delle seguenti caratteristiche:

Sistema dotato di un circuito mono-tubo e valvola respiratoria che eroga due livelli di assistenza respiratoria (inspirazione e espirazione) per il trattamento di insufficienze respiratorie croniche con autonomia residua (> 8 ore/die).

Caratteristiche tecniche: impostazione del livello di pressione inspiratoria (IPAP) e del livello di fine espirazione (EPAP o PEEP), impostazione della durata del tempo inspiratorio; opera in modalità pressometrica e può erogare tre modalità di ventilazione: controllata, assistita/controllata e assistita; nelle prime due deve essere possibile impostare anche una frequenza respiratoria minima. Il dispositivo deve poter garantire la ventilazione c.d. "ibrida" (pressometrica con volume garantito), e deve essere possibile impostare un volume garantito. Dotato di un sistema di monitoraggio e di allarme e di dispositivi di sicurezza in casi di disconnessione del paziente dal ventilatore. Deve, inoltre, essere disponibile un raccordo per la somministrazione di ossigeno durante il trattamento. La prescrizione include la scelta di una interfaccia non invasiva (maschera nasale o facciale).

Il dispositivo deve prevedere anche la funzione umidificatore eventualmente integrato nel dispositivo offerto; si precisa che il costo della funzione di umidificazione ove non necessaria (in seguito a prescrizione medica) dovrà essere defalcata dal costo giornaliero offerta da pagarsi.

Deve essere garantita la verifica periodica della funzionalità e della sicurezza elettrica secondo le indicazione della ditta costruttrice.

Ciascun dispositivo dovrà essere completo del materiale di consumo, che nella seguente tabella viene stimato per un consumo annuo:

TABELLA 1

|  | CODICE | ARTICOLO | Quantitativo totale per ciascun paziente |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maschere Oronasali-nasali aperte-chiuse (tutte richiedibili a seconda della prescrizione medica) Misura M o L o XL a scelta tra: - Airfit 20 nasale e oronasale; - Airfit 30 nasale e oronasale; - Respireo nasale e oronasale; - Fisher Paykel 431 oronasale; - ResMed Mirage nasale e oronasale | 5 |
|  |  | Circuiti paziente | 5 |
|  |  | Filtri aria | 9 |
|  |  | Filtri antibatterici/antivirali tipo barrierbac | 18 |
|  |  | Vaschette per umidificazione | 3 |
|  |  | Connettori ossigeno | 3 |

Servizi inclusi nel prezzo:

- consegna e installazione;

- verifica di conformità;

- formazione del personale;

- disponibilità ad assistenza specialistica in remoto da parte di personale della DA opportunamente formato (product specialist) nell’analisi e lettura dei risultati: tutti i giorni, inclusi festivi dalle 8:00 alle 20:00;

- servizio di assistenza e manutenzione “full risk” sull’apparecchiatura per tutta la durata contrattuale.

L’Offerente assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati.

I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dalla DA nell’offerta e nella documentazione allegata, nonché rispettare le normative tecniche in vigore all’atto del collaudo.

Si precisa in merito alle maschere da fornire, che i concorrenti, ove sia prescritta una maschera non compresa tra quelle elencate nella Tabella 1 dovranno fornire l’ausilio prescritto senza ulteriori costi aggiuntivi.

Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta. Sono inoltre stabiliti i seguenti importi complessivi massimi a base d'asta per i canoni giornalieri unitari comprensivi di ogni onere:

| Tipologia clinico-assistenziale | base d'asta - canone giornaliero unitario |
| --- | --- |
| Ventilazione non invasiva mediante ventilazione bi-level spontanea/temporizzata | € 2,67 |

Non sono ammesse offerte in aumento sul valore di ciascun canone giornaliero unitario a base d’asta.

Sarà corrisposto esclusivamente il canone relativo ai giorni di effettivo utilizzo dell’apparecchiatura da parte del paziente assegnatario, previa regolare attestazione dell’Ufficio competente.

L’aggiudicatario si impegna, a tal fine, a comunicare tempestivamente all’Ufficio Protesica dell’ASM l’interruzione del servizio per qualsiasi motivazione, ivi compreso il decesso del paziente.

In caso di riattivazione di una delle macchine/dispositivi oggetto del servizio per l’ulteriore periodo  residuale sino alla concorrenza di giorni 365 dall’avvio della fornitura, la ditta dovrà fornire al nuovo paziente il materiale di consumo  come sopra specificato (TABELLA 1) o quello necessario per l’esecuzione del servizio sino alla conclusione contrattuale.

Il materiale di consumo, sia per la prima attivazione che per le ulteriori, dovrà essere consegnato ai pazienti, di volta in volta, per un periodo non superiore a 4 mesi.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all’importo di cui sopra, a carico della SA, in base all’aliquota vigente al momento del pagamento.

## Art.  - Durata e importo dell’appalto

Oggetto della RdO è rappresentato dalla “FORNITURA IN SERVICE PER LA DURATA DI n. 550 GIORNI DI N. 150 VENTILATORI POLMONARI PRESSOMETRICI BI-LEVEL, COMPRENSIVA  DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SUBENTRO A PAZIENTI GIA’ ARRUOLATI”.

L'importo complessivo massimo a base d'asta per n. 550 giorni, non superabile a pena di esclusione, è stabilito in Euro 220.275,00   (Euro duecentoventimiladuecentosettantacinque/00) oltre IVA come per legge, ex art. 14, comma 4 del Codice (incluse le opzioni contrattuali ed i costi derivanti dal rischio di interferenze).

Il PREZZO di noleggio/service si intende comprensivo del Ventilatore Polmonare Pressometrico Bi-Level in service per n. 550 giorni e per l’acquisto di tutti materiali sopraelencati e dovranno essere consegnati presso il domicilio di ciascun paziente come da indicazione dell’ASM.

L’importo da fatturare sarà quantificato in giorni secondo l’effettivo utilizzo dei dispositivi/macchine che saranno quelli effettivamente calcolati ai fini del pagamento del corrispettivo all’aggiudicatario, con fatturazione mensile o bimestrale ed in caso di cessazione del servizio in capo a ciascun paziente l’affidatario dovrà prontamente comunicare la cessazione, rimanendo a suo carico costi di sovrafatturazione che saranno restituiti all’ASM con le note di credito.

L’aggiudicatario, a tal fine, assume l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio Protesica dell’ASM l’interruzione del servizio per qualsiasi motivazione, ivi compreso il decesso del paziente, che determinerà il momento della cessazione del service per quel determinato paziente.

La durata della servizio è di giorni 550 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e riguarderà esclusivamente pazienti già arruolati con precedenti prescrizioni, il detto periodo potrà interrompersi  ove  intervenga l’aggiudicazione, con messa a regime, da parte della corrispondente procedura da parte della SUA-RB.

I costi derivanti dal rischio di interferenza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a € 00,00.

L’importo a base d’asta, così come sopra determinato, è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di Legge.

Considerata la natura della fornitura oggetto del presente appalto, non sussistono costi per la sicurezza derivanti da rischio da interferenze non soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Trattandosi di appalto di fornitura di beni senza posa in opera, l’operatore economico non è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### Non sono ammesse offerte in aumento sul valore posto a base d’asta.

#### La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all’importo di cui sopra, a carico della Stazione Appaltante, in base all’aliquota vigente al momento del pagamento.

Opzioni e Rinnovi

#### L’importo complessivo massimo stimato, ex art. 14, comma 4 del Codice (incluse le opzioni contrattuali ed i costi derivanti dal rischio di interferenze), ammonta ad € 220.275,00 IVA Esclusa, non sono previsti opzioni o rinnovi

Art. 4. - Obbligazioni specifiche del fornitore

Per le forniture oggetto del presente appalto, il fornitore si obbliga ad eseguire a propria cura, rischio e spese la consegna dei beni, nelle quantità di volta in volta necessarie, che verranno indicate dal R.U.P., consegnando i beni presso il domicilio dei pazienti o altro luogo stabilito dall’ASM.

La fornitura dovrà corrispondere al quantitativo e alla pezzatura richiesta indicando sulla bolla di consegna (documento di trasporto) i seguenti estremi di riferimento:

- data e numero di ordine della S.A.;

- luogo di consegna della merce;

- numero di pezzi consegnati del prodotto;

- numero di colli consegnati.

La consegna di quanto ordinato, salvo i casi di emergenza/urgenza, dovrà essere effettuata entro 2 giorni consecutivi e naturali dalla data di ricezione dell’ordine

Il materiale dovrà essere confezionato in pacchi recanti all’esterno l’indicazione del prodotto contenuto e numero di pezzi. Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Nel caso di urgenza, qualora il soggetto aggiudicatario dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sull’Azienda Sanitaria per le eventuali spese aggiuntive sostenute.

L'Impresa, ovvero il corriere da essa demandato alla consegna delle merci, sarà tenuta a ritirare a propria cura e spese, entro e non oltre le 76 (settantasei) ore dalla chiamata, i beni che dovessero risultare difettosi o comunque non conformi alle caratteristiche di quanto campionato o richiesto. In pendenza o in mancanza di ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione dell'Impresa, senza alcuna responsabilità da parte dell’Azienda sanitaria per l’eventuale degrado o deprezzamento che la merce dovesse subire. Il controllo e l’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà l'Impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti che presenteranno le merci stesse all’atto del consumo.

Il prezzo offerto dovrà considerarsi comprensivo delle spese d’imballaggio, trasporto e trasferimento di materiale al locale di destinazione indicato nell’ordine, contributo ambientale CONAI ed eventuali oneri connessi con gli imballaggi e le spedizioni che restano a carico del Fornitore aggiudicatario.

SERVIZIO:

L’aggiudicatario dovrà altresì fornire:

Servizio di gestione terapeutica dei pazienti che ricevono il trattamento della ventilazione meccanica domiciliare con le caratteristiche minime di seguito indicate:

- le apparecchiature ed i relativi accessori devono essere installati, sotto la cura e la responsabilità dell’Aggiudicatario attraverso personale qualificato, al domicilio del paziente, secondo la vigente normativa e legislazione, con particolare riferimento alle norme di sicurezza elettrica ed ambientale. All’atto della consegna, l’Aggiudicatario deve visionare i locali in cui verranno installate le apparecchiature, per verificarne l’idoneità. Anche se la prima consegna del materiale viene effettuata in Ospedale o in Azienda, l’Aggiudicatario non potrà esimersi da quanto sopra. Qualora le condizioni ambientali e degli impianti elettrici non fossero compatibili con l’utilizzo delle apparecchiature prescritte, l’Aggiudicatario dovrà segnalarlo immediatamente all’ Azienda tramite report scritto dove verranno indicati i disagi incontrati, indicando le possibili soluzioni da adottarsi per far rientrare la non conformità. L’Aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie cura e spese, al collaudo, all’installazione e alla messa in funzione degli apparecchi e delle strumentazioni al domicilio del paziente ed alla titolazione del paziente;

- se richiesto dalla Stazione Appaltante, prima della consegna e dell’installazione delle apparecchiature presso il domicilio del paziente, le apparecchiature di cui alla presente fornitura dovranno essere oggetto di collaudo alla presenza dei rappresentanti della Stazione Appaltante presso i locali dell’ Azienda;

- consegna dei dispositivi e di tutti i materiali di consumo in quantità scaglionata in base ad un calendario concordato in precedenza con l’Azienda Sanitaria;

- i dispositivi ed i materiali di consumo devono essere consegnati presso il domicilio dell’assistito o in caso di ricovero presso centro ospedaliero prescrittore (o di riferimento).

- Le richieste di fornitura di dispositivi e materiale di consumo avverranno tramite ordine da parte degli uffici dell’ASM. L’aggiudicatario è tenuto a dare immediata comunicazione all’ufficio preposto di tutte le consegne effettuate a mezzo mail.

- l’Aggiudicatario deve garantire la fornitura delle apparecchiature e del materiale di consumo, come pure la manutenzione delle stesse anche nelle località di villeggiatura e/o di convalescenza del singolo assistito limitatamente al territorio Nazionale;

- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. di settore, anche nell'ipotesi di disposizioni regolamentari interne che vengano meno a tali normative e, nel caso di utilizzo di prestazioni diverse dal lavoro dipendente, a garantire un trattamento economico almeno equivalente a quello dei propri dipendenti;

- l’Aggiudicatario deve assicurare lo svolgimento della fornitura e del servizio a regola d’arte e dovrà comunicare all’Ufficio Protesica . Pertanto, la Ditta aggiudicataria è tenuta comunque a rispettare le Norme sia a livello Comunitario, sia a livello Nazionale che eventualmente entreranno in vigore durante la vigenza del servizio.

- l’Aggiudicatario deve assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- l’Aggiudicatario deve garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;

- l’Aggiudicatario deve provvedere al ritiro dell’apparecchiatura a proprie spese in caso di cessazione e/o modifica della terapia, su segnalazione dell’ Azienda, ovvero dandone tempestiva comunicazione all’ Azienda stessa;

- l’Aggiudicatario deve segnalare il nominativo del Responsabile della gestione del servizio di ventilazione meccanica domiciliare, fornendone il relativo recapito telefonico;

- l’Aggiudicatario deve fornire tutto il materiale d’uso, necessario per il funzionamento delle apparecchiature e della strumentazione aggiuntiva specificato per ciascuna tipologia clinico assistenziale come indicato nel Disciplinare e nel presente Allegato;

- l’Aggiudicatario deve addestrare e informare l’utente e/o il care-giver, al corretto uso e gestione delle apparecchiature fornite con particolare riguardo a:

- rispetto delle norme di sicurezza;

- osservanza delle procedure di urgenza;

- modalità di chiamata del Team Tecnico per interventi sulle apparecchiature.

A tal fine dovrà essere predisposta e rilasciata all’utenza un’ apposita brochure ove sono indicati:

- la Società erogatrice del Servizio, con i relativi recapiti telefonici;

- il Nome del Tecnico di riferimento ed il numero telefonico a cui fa capo il Servizio di Assistenza Continuativa (numero al quale dovrà rispondere un operatore competente e qualificato 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana), dovrà essere indicato, inoltre, su apposita etichettatura applicata su ogni apparecchiatura fornita;

- Il manuale di utilizzo dell’apparecchiatura in lingua Italiana.

- Per ciascun utente che verrà preso in carico la ditta dovrà predisporre, nel termine di 15 giorni dalla richiesta di attivazione, il “Piano Gestione del paziente”. Tale piano dovrà prevedere, in conformità alla tipologia clinica assistenziale il calendario di:

  - consegna del materiale di consumo:

  - esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria.

Per ogni consegna di materiale e/o servizio di manutenzione ordinaria la ditta provvederà a redigere i relativi documenti che dovranno essere controfirmati dal paziente (o dal Caregiver) ed inviati per competenza al Distretto di riferimento ovvero al Servizio Assistenza Protesica. Si precisa che qualsiasi responsabilità per la perdita dei beni e del materiale di consumo atterrà ai rapporti di presa in carico del paziente, pertanto l’affidatario dovrà effettuare un monitoraggio continuo sul paziente al fine di evitare perdite di macchine e materiali, a tal proposito l’aggiudicatario farà sottoscrivere al paziente dichiarazione di responsabilità alla corretta tenuta del bene ed alla restituzione dello stesso, tenendo indenne l’ASM da qualsiasi forma di responsabilità.

- La ditta dovrà assicurare adeguato supporto informatico per la gestione dei flussi informativi gestionali, clinici ed amministrativi, mediante accesso al sistema informatico ad hoc o in altra maniera che consenta una adeguata reportistica per l’ASM. Le modalità di collegamento e di autentificazione degli operatori dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di Privacy.

Per quanto concerne i flussi informativi devono essere previste le seguenti modalità:

- preferibilmente, accesso al PGP (piano di gestione del paziente) on line da parte del Personale dell’ Azienda autorizzato per la consultazione e verifica dei casi in gestione, nonché la possibilità di interfacciarsi con l’applicativo Aziendale;

- invio mensile dei dati riepilogativi con indicazione di:

- nome e cognome utente

- modello apparecchio e numero matricola

- data inizio contratto e tipologia (acquisto, noleggio)

- materiale d’uso consegnato (con precisa indicazione tipologia e quantità prodotti)

- date interventi manutentivi effettuati e lettura ore di funzionamenti rilevati.

PROCEDURA DI SUBENTRO

Il Fornitore dovrà acquisire presso l’Uffico Protesica dell’ASM i dati relativi alla consistenza effettiva degli assistiti (Elenco assistiti n. 150 ) e i rispettivi piani di terapia e/o di consumo, ove disponibili, e formulare un piano operativo di subentro entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura.

L’Azienda Sanitaria valuterà il piano di subentro presentato e procederà alla relativa validazione. Se entro 10 giorni dalla presentazione, l’Azienda sanitaria non dovesse rigettare formalmente il piano, indicando le criticità riscontrate e chiedendone la modifica, lo stesso si intende validato automaticamente.

L’attivazione del servizio dovrà comunque essere garantita entro un tempo massimo di 20 (venti) giorni solari alla data di emissione dell’ordinativo di fornitura. Il subentro totale dovrà avvenire entro le tempistiche sotto riportate, da contarsi sempre a partire dalla validazione del piano nel tempo massimo di 70 giorni solari consecutivi per Ordinativi di Fornitura emessi.

Gli eventuali ritardi non giustificati, rispetto ai tempi sopra indicati, comporteranno l’applicazione di una penale a carico dell’aggiudicatario per ogni giorno di ritardo, per un massimo di ulteriori 15 giorni, decorsi i quali, a discrezione dell’ASM, il contratto potrà essere risolto.

Qualora il calendario degli interventi del piano operativo non possa essere rispettato in relazione ai singoli interventi, per cause non dipendenti dal Fornitore, lo stesso dovrà darne comunicazione all’ASM, al massimo nella giornata lavorativa successiva a quella del previsto intervento, dettagliando le motivazioni del mancato intervento e indicando contestualmente la successiva data prevista.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire la tempestività delle forniture e la continuità terapeutica, trattandosi di terapia indispensabile.

Nel periodo di subentro, il Fornitore è tenuto all’osservanza degli oneri e delle modalità di consegna di cui al presente capitolato.

Si precisa che il tentativo di switch dovrà essere effettuato esclusivamente sui parametri già impostati secondo quanto prescritto dal medico specialista sul presidio già in uso, salvo che da verifica risulti che gli stessi siano diversi rispetto a quelli prescritti, in tal caso sarà obbligo dell’aggiudicatario impostare gli stessi parametri ritrovati ed informare immediatamente entro 24 ore  l’Ufficio Protesico dell’ASM per i seguiti di competenza.

Nel caso di insuccesso del tentativo di switch o nel caso in cui in cui le condizioni cliniche del paziente, certificate dal medico prescrittore, non rendano possibile la sostituzione delle apparecchiature, al Fornitore che subentra potrà essere richiesto di prendere in carico dal Fornitore cedente ausili già in uso, informando immediatamente entro 24 ore  l’Ufficio Protesico dell’ASM.

Il Fornitore che subentra potrà recedere dall’impegno di acquisire le eventuali apparecchiature in uso di non facile sostituzione dal Fornitore cedente, solo qualora dimostri che le condizioni economiche praticate da quest’ultimo risultino eccessivamente e ingiustificatamente onerose.

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di servizio che, in relazione alla tipologia di pazienti, sono tali da non ammettere interruzioni o sospensioni (talvolta anche per brevissima durata), il Fornitore deve, mediante la propria struttura organizzativo-logistica, assicurare la continuità delle forniture e dell’assistenza anche in caso di emergenze o al verificarsi di situazioni impreviste (quali ad esempio scioperi, ecc.).

Nell’erogazione del servizio, il Fornitore aggiudicatario deve impiegare personale di sicura professionalità che dovrà osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali concordate in sede di “incontro” con l’Azienda sanitaria.

Per le attività di consegna, installazione, messa in uso e addestramento, dovrà essere utilizzato personale in possesso delle specifiche conoscenze di cui al presente Capitolato.

Il personale in servizio deve mantenere un contegno decoroso e irreprensibile e fornire, su richiesta dell’assistito, il cartellino con il nome, la qualifica e l’indicazione dell’impresa. Il personale ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti all’igiene e alla sicurezza sul lavoro di cui è direttamente ed esclusivamente responsabile il Fornitore aggiudicatario.

Il Fornitore risponde di qualsiasi responsabilità possa verificarsi al proprio personale in servizio, sollevando formalmente ed espressamente l’Azienda sanitaria.

Spetterà, inoltre, al Fornitore aggiudicatario l’adozione di tutte le misure atte ad evitare qualsiasi danno a persone o cose durante le operazioni di ritiro, consegna e istruzione/addestramento all’uso degli ausili. Pertanto, le Aziende sanitarie sono esonerate da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni a persone e/o cose verificatesi durante l’intero periodo di durata del contratto.

## Art. 5. - Direzione dell’esecuzione del contratto

L’esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di cui al presente capitolato è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, anche R.U.P.), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase dell’esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a quest’ultimo affidate (cfr. art. 114 del Codice).

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito, anche D.E.C.) sarà designato, nel rispetto della normativa vigente, dall’ ASM con l’adozione del provvedimento deliberativo di aggiudicazione, e sarà nominativamente indicato nel contratto successivamente stipulato con l’impresa aggiudicataria.

Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C. secondo quanto riportato all’Allegato I.2 del Codice.

Il D.E.C. svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Azienda, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il D.E.C. segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del medesimo R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Le comunicazioni tra D.E.C. e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra Amministrazione Contraente, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima Amministrazione, avvengono con le modalità stabilite dall’ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice (D.Lgs. n. 36/2023: ALLEGATO II.14 CAPO II - Dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture” - Articolo 31. “Attività e compiti del direttore dell’esecuzione”), nonché da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

## Art. 6. - Verifiche e controlli svolgimento della fornitura

La qualità dei prodotti forniti sarà accertata dalla S.A., per mezzo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

L’Azienda si riserva ampia ed insindacabile facoltà di effettuare verifiche e controlli, in qualsiasi momento e senza preavviso, circa la perfetta osservanza da parte del Fornitore delle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, dello schema di contratto e della normativa vigente in materia. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rilevi una difformità, in tutto o in parte, della fornitura all’ordine e/o alle caratteristiche richieste o se per qualunque altra causa fosse inaccettabile, ne darà comunicazione scritta al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e sostituirla, nei termini stabiliti dalla struttura sopraindicata, con altra fornitura corrispondente per quantità e qualità alla richiesta, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Verificandosi abusi e/o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, la S.A. ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese del Fornitore, la fornitura necessaria per il regolare andamento delle attività sanitarie, qualora il medesimo Fornitore, dopo diffida per iscritto ad adempiere, non ottemperi agli obblighi assunti.

## Art. 7. - Divieto di interruzione della fornitura

La fornitura di che trattasi è ad ogni effetto strumentale all’erogazione del servizio pubblico e non potrà essere, perciò, interrotta o sospesa per alcun motivo.

L'impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi. Detti termini sono da intendersi, al fine dell’esecuzione della fornitura, quale “Termine essenziale”.

## Art. 8. - Sospensione dell’esecuzione del contratto

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il D.E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura, nonché dello stato di avanzamento della stessa, e delle cautele adottate affinché la ripresa della medesima possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell’amministrazione competente.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non previsto nel presente articolo, nell’odierno appalto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 121 del Codice, quelle di cui all’art. 23 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018, nonché quelle previste da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

## Art. 9. - Modifiche della fornitura

Le quantità richieste e dettagliate nello “schema offerta economica” sono meramente indicative, determinate sui fabbisogni storici e potranno essere soggette ad ampliamenti o riduzioni in relazione alle effettive esigenze che l’impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, mantenendo gli stessi prezzi offerti in sede di gara, in dipendenza delle mutate e sopravvenute necessità della SA, senza che il Fornitore possa pretendere indennità di sorta.

Entro il limite del valore del presente appalto, per esigenze occasionali e urgenti, l’Azienda si riserva di acquistare dal Fornitore aggiudicatario prodotti non richiesti in sede di gara ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino di riferimento del Fornitore stesso e applicando la medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara.

## Art. 10. - Personale impiegato nel servizio

## Ove applicabile nell’ambito della fornitura oggetto dell’affidamento:

- Doveri del personale impiegato

Al presente appalto non si applica la clausola sociale, atteso che trattasi di servizio di natura intellettuale, ovvero di fornitura senza posa in opera.

- Responsabile della commessa

Il Fornitore s’impegna a designare, anche tra il personale impiegato ed a suo totale carico ed onere, un proprio responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto del Fornitore), costantemente reperibile. Il responsabile della fornitura provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC e del RUP della S.A.

Il Fornitore dovrà comunicare al DEC e RUP il nome del suo incaricato, il recapito telefonico, nonché l’indirizzo mail, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio od al di fuori di esse.

Tutte le contestazioni per inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente al Fornitore.

## Art. 11 - Responsabilità dell’aggiudicatario e copertura assicurativa

Il Fornitore risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno (a persone o cose, nonché a qualsivoglia tipologia di documentazione oggetto dell’appalto presa in carico) che, per colpa imputabile ad esso od al personale addetto, possa derivare all’ASM ed a terzi nell’espletamento del servizio assunto con il presente capitolato. L’ASM è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Fornitore è inoltre responsabile per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito.

## Art. 12. - Penali

Fermo restando quanto disposto nel successivo articolo, in caso di ritardato e/o mancato e/o parziale adempimento degli obblighi contrattuali, per cause non dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o da fatto imputabile all’Azienda o a terzi, è stabilita una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata, a discrezione del R.U.P. sulla base di quanto all’uopo relazionato dal D.E.C., da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, per ogni inadempimento riscontrato.

Le penali applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.

Penali attenuate:

L’importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni del Fornitore, ai correttivi da esso tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato dall’Azienda l’inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimendo totalmente il Fornitore da responsabilità, siano meritevoli di considerazione.

Penali aggravate

Ferma restando le fattispecie oggetto di risoluzione di cui al successivo articolo, l’importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere aumentato fino al doppio quando l’inadempimento:

- consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso;

- quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico;

- nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti della ditta, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia.

Gli eventuali ritardati e/o mancati e/o parziali adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l’applicazione della penale di cui sopra verranno contestati al Fornitore per iscritto (PEC) dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al D.E.C. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al R.U.P., trasmettendo a quest’ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà al Fornitore le penali come sopra indicate.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti del Fornitore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l’Azienda si rivarrà sulla garanzia fideiussoria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall’adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall’inadempimento contrattuale.

## Art. 13. - Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 122 del Codice, la stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

L’allegato II.14 al Codice disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all’organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

## Art. 14. - Fallimento e decesso

Oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023, il contenuto del presente articolo è altresì disciplinato dall’art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

## Art. 15. - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto con le modalità previste dall’ordinamento dell’Azienda cui il Responsabile de quo dipende. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 120 comma 1, lett. a), b), c), d) del Codice.

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, la revisione dei prezzi è riconosciuta al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura/servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi sarà l’indice dei prezzi al consumo pubblicati dall’ISTAT. Il riconoscimento della Revisione prezzi potrà essere concesso previa istruttoria della S.A. ed applicabile dal secondo anno di fornitura.

Le cessioni di crediti sono disciplinate dall’art. 120, comma 12 del Codice, il cui contenuto s’intende qui integralmente riportato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, per quanto compatibile con il presente appalto, il suddetto ed omonimo art. 120 del Codice, nonché l’art.22 del sopra citato D.M. n.49/2018.

## Art. 16. - Recesso

Ai sensi dell’art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

## Art. 17. - Subappalto

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dettate dall’art. 119 del Codice.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## Art. 18. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Gli obblighi di cui al comma precedente incombono anche in capo all’eventuale subappaltatore.

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’appaltatore si obbliga, inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’appaltatore di cui all’art. 119, comma 12 del Codice in caso di subappalto.

## Art. 19. - Sicurezza sul lavoro

L’A.O.U.C. ed il Fornitore saranno tenuti al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà far capo al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’Azienda, per quanto attiene all’osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Se applicabile nell’appalto, sarà sottoposta a verifica periodica del Servizio di Prevenzione l’attività del Fornitore, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente al suddetto S.P.P.A. ogni anomalia che si dovesse verificare nell’ambito dello svolgimento del servizio. L’inizio dell’attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale -riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto- degli addetti al servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

L’avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al coordinatore per la Sicurezza negli appalti, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

Considerata la natura dell’appalto, non sono presenti di rischi dati da interferenze, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

## Art. 20. - Regolarità contributiva e retributiva

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva vigente normativa di riferimento (vedi da ultimo, l’art.4  D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 78/2014, e successivo DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30 gennaio 2015, con cui sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica).

Per quanto concerne il presente contratto, l’Azienda acquisisce d’ufficio telematicamente il D.U.R.C. in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Azienda del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cfr. art. 11 commi 6 del Codice).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Azienda paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 119 del Codice.

## Art. 21. - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti dall’Azienda al Fornitore, a fronte delle prestazioni oggetto dell’appalto, sono indicati nell’Offerta Economica dell’impresa aggiudicataria, che sarà parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata al medesimo.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale

## Art. 22. - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei servizi eseguiti sarà effettuato dall’Azienda, in favore del Fornitore, sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, oltreché sulla base della documentazione probatoria comprovante l’esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione ed al successivo contratto, nonché il CIG e gli estremi dell’ordine (numero e data).

La fattura elettronica dovrà essere intestata alla Amministrazione Contraente (indicandone ragione sociale e codice univoco d’ufficio) e trasmessa con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n. 244 e successivo D.M. n. 55/2013, così come modificato dall’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014.

Il Fornitore emetterà a cadenza mensile fattura posticipata, nella quale dovranno essere esattamente indicati tutti gli elementi idonei a consentire il controllo del servizio.

Le fatture mensili e le corrispondenti attestazioni mensili di regolare esecuzione del servizio, costituiranno la base per la successiva liquidazione della fattura di competenza degli uffici liquidatori individuati dall’Azienda, la quale avverrà esclusivamente sulla base delle effettive prestazioni rese nell’arco del mese precedente.

Si precisa che le attestazioni mensili di regolare esecuzione del servizio saranno rilasciate dai Direttori dell’Esecuzione del Contratto (o delegato/i), previo positivo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio, viene effettuato, in espresso accordo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazione Contraente. In caso di ritardo nei pagamenti, si applica la normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell’emissione della fattura, interromperà il termine sopra indicato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto.

## Art. 23. - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da disposizioni interpretative dell’A.N.AC. ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici [Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata da Delibera n.556 del 31.05.2017].

## Art. 24. - Garanzia definitiva

Nella presente procedura di gara non è richiesta alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione, così come previsto dall’art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva il cui valore sarà pari al 5% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Codice.

L’Amministrazione Contraente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria (cfr. art. 117 comma 6 del Codice).

La garanzia fideiussoria di cui trattasi, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (cfr. art. 117 comma 7 del Codice).

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata (cfr. art. 117, comma 8 del Codice).

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (cfr. art. 117, comma 9 del Codice).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (cfr. art. 117, comma 12 del Codice).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (cfr. art.117 comma 13 del Codice).

## Art. 25. - Spese, stipula e registrazione del contratto

Ai sensi dell’art. 18 del Codice, il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante il portale www.acquistinretepa.it. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 18, comma 10 del Codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso riportato all’Allegato I.4:

| Fascia di importo contratto (valori in euro) | Imposta (valori in euro) |
| --- | --- |
| < 40.000 | Esente |
| => 40.000 < 150.000 | 40 |
| => 150.000 < 1.000.000 | 120 |
| => 1.000.000 < 5.000.000 | 250 |
| => 5.000.000 < 25.000.000 | 500 |
| >= 25.000.000 | 1.000 |

## Art. 26. - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore, sarà competente il Tribunale di competenza territoriale ove ha sede legale l’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Nelle controversie di cui sopra non rientrano le fattispecie previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. nelle quali c’è la competenza esclusiva del giudice amministrativo. Si precisa che il presente capitolato non contiene la “clausola compromissoria”.

## Art. 27. - Trattamento dei Dati Personali e Privacy

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel proseguo anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Capitolato e deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato del Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (GDPR e D.lgs. 196/2003), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. In ragione dell’oggetto del Contratto, laddove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo (salvo specifici provvedimenti normativi o del Garante privacy  - ad es. Titolari autonomi come in caso di contratti di assicurazione, ecc.) sarà nominato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (di seguito ASM) “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR; nel caso, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte dell’ASM, relativamente ai dati personali di cui la stessa ASM è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall’ASM, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’ASM diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’ASM in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

## Art. 28. - Norme di rinvio

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale ed ogni altro documento della presente procedura di gara, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate, senza condizione o riserva alcuna, dal Fornitore.

Per quanto non previsto dalla suddetta documentazione di gara, si applica al contratto la normativa vigente nel settore oggetto del presente capitolato e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n. 36/2023 ed infine tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto.