## Foglio1
Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi richiesti
| Articolo | Quantità Richiesta | CODICE | CND | REP
Lotto 1 | SENSORI MONUSO PER APPARECCHIO ROOT : Caratteristiche di minima
| SENSORE SPO2: sensori adesivi monopaziente per la misura della saturazione arteriosa di ossigeno, frequenza cardiaca, indice di perfusione, disponibili nelle dimensioni per pazienti adulti (>30kg), pediatrici (10-50kg), infant. (3-20kg), neonatale (< 3 > 40kg), prematuro (<1 kg). Il sensore deve essere adesivo, repellente al sudore, riposizionabile con indicatori di riferimento per l'applicazione stampati sulla parte superiore e inferiore del sensore per agevolare l'applicazione al fine di ottenre prestazioni ottimali e una facile rimozione e riapplicazione. Fotodetettore protetto per attenuare l'influenza da urti ed eliminare disturbi da luce ambientale. Sistema protettivo per garantire una protezione elettromagnetica e radiofrequenza. Ogni singolo sensore deve esere completo di cavo di connessione con connettore leggero senza parti mobili, compatibilità con le apparecchiature dotate di tecnologia Masimo presenti nell'azienda ospedaliera. Il sensore deve essere latex free. | 5500
| SENSORE RAINBOW SPHB: sensore adesivo monopaziente per il monitoraggio in continuo della emoglobina totale, saturazione periferica, indice di perfusione, indice di variabilità pletismografica. Sensori per uso adulto (>30 kg), pediatrico (10-50 kg) e neonatale (< 3 kg). Il sensore deve essere adesivo, repellente al sudore, riposizionabile con indicatori di riferimento per l'applicazione stampati sulla parte superiore e inferiore del sensore per agevolare l'applicazione al fine di ottenre prestazioni ottimali e una facile rimozione e riapplicazione. Fotodetettore protetto per attenuare l'influenza da urti ed eliminare disturbi da luce ambientale. Sistema protettivo per garantire una protezione elettromagnetica e radiofrequenza. Ogni singolo sensore deve esere completo di cavo di connessione. Il sensore deve essere latex free. | 700
| SENSORE NEONATALE NEW BORN:sensore monopaziente soft touch non adesivo per il monitoraggio nelle prime ore di vita del neonato dei parametri della saturazione arteriosa di ossigeno, frequenza cardiaca, indice di perfusione. Il sensore deve settare automaticamente la sensibilità massima e il calcolo rapido della media per ottenere i parametri sui dispositivi con tecnologia Masimo presenti nella struttura ospedaliera. Il sensore deve essere dotato di fissaggioc on chiusura rapida " hock and loop" in grado di mantenere saldo il sensore anche quando la sede è bagliata. Il sensore deve avere il fotodetettore protetto per attenuate l'influenza da urti ed eliminare i disturbi da luce ambientale. Il sistema deve garantire una protezione elettromagnetica e di radiofrequenza. Ogni singolo sensore deve esere completo di cavo di connessione. Il sensore deve essere latex free. Range di misurazione: neonatali (< 3 kg per applicazione su mano e piede), lattanti/pediatrici ( 3-10kg applicazione su pollice o su alluce). | 300
| SENSORE INDICE DI RISERVA DI OSSIGENO: sensore monopaziente periferico pe ril monitoraggio in continuo dell'indice di riserva dell'ossigeno, saturazione periferica, indice di perfusione, frequenza cardiaca. Il sensore deve essere adesivo, repellente al sudore, riposizionabile con indicatori di riferimento per l'applicazione stampati sulla parte superiore e inferiore del sensore per agevolare l'applicazione al fine di ottenre prestazioni ottimali e una facile rimozione e riapplicazione. Fotodetettore protetto per attenuare l'influenza da urti ed eliminare disturbi da luce ambientale. Sistema protettivo per garantire una protezione elettromagnetica e radiofrequenza. Ogni singolo sensore deve esere completo di cavo di connessione con connettore leggero senza parti mobili compatibile con le apparecchiature dotate di tecnologia Masimo presenti nell'azienda ospedaliera. Il sensore deve esere latex free. Range di misurazione: pediatrico (10-50 kg), infantile (3-20 kg) | 200
| SENSORE MONOUSO ADULTI E PEDIATRICO PER IL MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI SEDAZIONE: sensore adesivo monouso adulti e pediatrico bilaterale, latex free per il monitoraggio del livello di sedazione o anestesia, con 4 elettrodi attivi. Deve raccogliere i datti EEG bilaterali. Il sensore è costituito da una matrice monouso pre-lubrificata. Il design deve essere ottimizzato per un'applicazione smeplice e rapida senza etichette di plastica da premere. | 400
| SENSORE MONOUSO WIRELESS PER RILEVARE LA POSIZIONE DEL PAZIENTE: sensore adesivo, monuso, wireless, per rilevare la posizione del paziente e in grado di associarsi via bluetooh con il dispositivo masimo Root presente nella struttura ospedaliera. Ils ensore deve essere in grado di rilevare i cambiamenti nella posizione dle paziente, le cadute e la frequenza respiratoria. Il sensore deve essere provvisto di batteria interna con durata non inferiore a 4 giorni in uso continuo. | 300