## Foglio1
Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi richiesti
| Articolo | Quantità Richiesta | CODICE | CND | REP
Lotto 1 | Sonda per l'aspirazione del muco nel tratto tracheo-bronchiale con valvola di controllo sterile monouso- CND R05010102. Le caratteristiche tecniche richieste sono: - in PVC - lunghezza circa 50 cm - estrenmità distale con punta smussata atraumatica(arrotondata e liscia) aperta con due fori laterali ellittici per una massima aspirazione e ridotto risachio di occlusione - estremità prossimale dotata di valvola per il controllo dell'aspirazione desiderata e l'aspirazione intermittente, agendo manualmente sul foro sul foro della valvola stessa, senza la necessità di accendere e spegnere la pompa di aspirazione - raccordo conico collegato alla valvola, colorato secondo il codice convenzionale della misura Ch e fornito di attacco standard per apiratore. Privo di lattice (latex-free). Monouso insingola confezione sterile. - Misure da CH 6 a CH 18 | 80000