## Foglio1
ALL. 9 - Specifiche e quantitativi
LOTTO | DESCRIZIONE | CODICE produttore | CND | REP | QUANTITA'
1 | Facciale filtrante monouso FFP3 senza valvola, di protezione individuale e deve essere DPI di III° categoria in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 17/2019 e deve possedere la certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato che attesti la protezione da agenti infettivi e la conformità alla norma tecnica EN 149:2001 + A1:2009, con parte superiore preformata e dotata di imbottitura poliuretanica corrispondenza dello stringinaso che si adatta perfettamente ai contorni dell'area nasale, con elastici robusti e resistenti che sono posti esternamente all'area di filtrazione e deve essere provvisto del marchio CE. |  |  |  | 4000