PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “ARREDI DA UFFICIO E ATTREZZATURE SANITARIE IN FABBISOGNO AL BLOCCO PARTO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA – ASM

RdO n. 6124755

Allegato 3: Documento obbligatorio pena esclusione dalla procedura

LOTTO 1 "ARREDI DA UFFICIO"

1 APPENDIABITI A PIANTANA

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiali sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

2 ARMADIO ALTO IN LEGNO (L 120 X 45 X 200 H CM)

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

3 ARMADIO BASSO IN LEGNO (90 X 45 X 80H CM)

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

4 ARMADIO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI (150 X 60 X 200 CM)

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

5 CASSETTIERA 2 CASSETTI

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

6 CASSETTIERA 4 CASSETTI (45 X 55 X 60 H CM)

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

7 CESTINO IN METALLO

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

8 CUCINA 200 CM COMPOSTA DA: LAVELLO A 1 VASCA, PIANO A INDUZIONE CON 2 FUOCHI, FRIGO + CONGELATORE A COLONNA

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

9 LAMPADA DA SCRIVANIA

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

10 LETTO 1 PIAZZA COMPLETO DI MATERASSO E RETE

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

11 MACCHINA DEL CAFFÈ ELETTRICA COMPATIBILE CON CAPSULE NESPRESSO

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

12 MICROONDE

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

13 OROLOGIO DIGITALE A MURO

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

14 POLTRONA LETTO 1 POSTO

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

15 POLTRONCINA IN ECOPELLE CON BRACCIOLI

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

16 SCAFFALATURA METALLICA (100X45X200 CM), BIANCA

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

17 SCHEDARIO IN FERRO CON 4 CASSETTI

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

18 SCRIVANIA LINEARE 120 CM CON PARAGAMBE

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

19 SCRIVANIA LINEARE 140 CM CON PARAGAMBE

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

20 SCRIVANIA LINEARE 160 CM CON PARAGAMBE

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

21 SEDIA PER CUCINA

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

22 SEDIA SCRIVANIA CON POGGIATESTA

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

23 SEDIA VISITATORE IN ECOPELLE

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

24 SEDIA VISITATORE IN PLASTICA

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

25 TAVOLINO 40X40 CM IN VETRO E METALLO

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

26 TAVOLINO PER CUCINA 80 X 80 CM

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

27 TV 32'' + STAFFA A PARETE

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

28 TV 42'' + STAFFA A SOFFITTO TELESCOPICA ESTRAIBILE

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

LOTTO 2 "ARREDI SANITARI"

1 ARMADIETTO SPOGLIATOIO SINGOLO (60 X 40 X 167 CM)

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

2 ARMADIO DEGENZA 1 posto a 2 ante (90X54X190H)

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

3 ARMADIO DEGENZA 1 posto L 60/80 cm (60/80 L X 54 X 190H)

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

4 ARMADIO DEGENZA 1 posto L MAX 60 cm (60 L X 54 X 190H)

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

5 ARMADIO PORTAFARMACI DA 90 X 60X 190 CM

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

6 ASTA PORTAFLEBO

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

7 BILANCIA PESA NEONATO

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

8 CARRELLO IN ACCIAIO 2 RIPIANI AMOVIBILI (60X40X80 CM)

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

9 CARRELLO PORTACATINO + CATINO

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

10 CARRELLO SERVITORE MAYO

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

11 COMODINO DEGENZA

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

12 FITBALL DA 65 E 75 CM

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

13 PEANUT BALL

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

14 POLTRONA CONFORT PER CAREGIVER

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

15 PREDELLINO A 2 GRADINI

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

16 SGABELLO DA PARTO CON MATERASSO POGGIA PIEDI

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

17 SGABELLO OLANDESE IN LEGNO 28 CM

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

18 SGABELLO ROTONDO GIREVOLE CON ELEVAZIONE OLEODINAMICA

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

LOTTO 3 "ARREDI SU MISURA"

1 PARETE ATTREZZATA 2 MODULI DA 120 CM + MOBILETTO

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

2 PARETE ATTREZZATA DA 250 CM

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |

3 MOBILETTO h75 x l90 x p60

| Criteri minimali dei prodotti offerti | Descrizione del prodotto offerto A CURA DELLA DITTA OFFERENTE |
| --- | --- |
| Dimensioni |  |
| Gamma Colori |  |
| Paese di produzione |  |
| Certificazione ambientale di prodotto |  |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA UNI 9175 + FA1 Reazione al fuoco Classe 1 IM |  |
| CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA UNI EN 16139 Livello 1 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI UNI ISO 9227 -Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16h -Resistenza alla corrosione elementi verniciati Nessuna alterazione dopo 24h |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1335-1-2-3 (SOLO PER LE SEDUTE OPERATIVE) - Dimensioni: UNI EN 1335-1 - Requisiti di sicurezza: UNI EN 1335-2 - Metodi di prova/verifica stabilità: UNI EN 1335-3 |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 1728 (SOLO PER LE SEDUTE VISITATORE) - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |
| Caratteristica della struttura /componenti /finiture / braccioli e pedana poggia piedi /ecc. |  |
| Caratteristica dei materiale sedile, schienale, braccioli, imbottitura, rivestimento in materiale ignifugo lavabile /caratteristiche finiture |  |
| Periodo di garanzia minimo 24 mesi |  |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1 O 1 IM) |  |